**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

 **Urząd Gminy Mały Płock**

 **ul. J. Kochanowskiego 15**

 **18-516 Mały Płock**

 **Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250**

 **e-mail: ugmplock@4lomza.pl**

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

**Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego
w miejscowościach położonych na  terenie Gminy Mały Płock**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

 Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w **27** sołectwach położonych na  terenie Gminy Mały Płock. Poprzez konserwację sieci i lamp oświetleniowych rozumie się.

● Wymiana eksploatacyjna źródła światła,

● Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy ( bez materiału)

● Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych,

● Prostowanie pokrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej,

● Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach,

● Wymiana tabliczek słupowych,

● Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych,

● Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych,

● Wymiana podstaw bezpiecznikowych,

● Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych,

● Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,

● Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,

● Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej,

● Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy , główek bezpiecznikowych w

 stacjach w obwodach oświetlenia drogowego,

● Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych,

● Wymiana listew zaciskowych,

● Wymiana przekaźników zmierzchowych,

● Wymiana styczników na tablicach zmierzchowych

● Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych,

● Wymiana zegarów sterujących oświetleniem.

● Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych,

● Prowadzenie oględzin oświetlenia drogowego,

● Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych.

**2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia**:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Mały Płock  ul. J. Kochanowskiego 15,

18-516 Mały Płock, pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem tel. (086)2791321

Pracownik uprawniony  do kontaktów z wykonawcami jest: Jan Skrodzki

**3.Termin wykonania zamówienia**:

Wymagany   termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.

**4.Opis wymagań stawianych wykonawcy**:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy  którzy posiadają :

● aktualny wykaz osób firmy zewnętrznej zatwierdzony przez PGE Dystrybucja S.A. Departament Eksploatacji i Rozwoju Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym,

● informację dotyczącą spełnienia wymogów zawartych w instrukcji współpracy z PGE Dystrybucja S.A. w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego,

● referencje minimum szt.2.

**5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej**:

● Najniższa cena

● termin wykonania usługi od chwili zgłoszenia (godz)

**6. Miejsce i termin składania ofert**:

Oferty należy składać w siedzibie Urząd Gminy w Małym Płocku ul. J. Kochanowskiego 15,

18-516 Mały Płock   w sekretariacie, osobiście lub pocztą .

**7.** Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2016r. godz. 09:00

**8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie  )

**9.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy**: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

**Załączniki:**

1. **Wykaz sprzętu zał. nr 1**
2. **Oferta cenowa zał. nr 2**

 Wójt Gminy

Mały Płock, dnia 08.12.2015r.

Strona www.malyplock.pl